|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **.** | Марка насоса | Подача, |#1ч | Напор, | Частотавращения, об/мин (си икр.) | Мощностьдвигателя,кВт |
| 1 | СКМ 3040 | 30 | 40 | 1500 | 15 |
| 2 | СКМ 50-25 | 50 | 25 | 1500 | 15 |
| 3 | СКМ 50-60 | 50 | 60 | 1500 | 18,5 |
| 4 | СКМ 50-65 | 50 | 65 | 3000 | 18,5 |
| 5 | СКМ 50-80 | 50 | 80 | 3000 | 22 |
| 6 | СКМ 60-63 | 60 | 63 | 1500 | 22 |
| 7 | СКМ 80-25 | 80 | 25 | 1500 | 15 |
| 8 | СКМ 80-50 | 80 | 50 | 1500 | 37 |
| 9 | СКМ 80-63 | 80 | 63 | 1000 | 37 |
| 10 | СКМ 100-25 | 100 | 25 | 1500 | 22 |
| 11 | СКМ 100-32 | 100 | 32 | 1500 | 37 |
| 12 | СКМ 10045 | 100 | 45 | 1500 | 37 |
| 13 | СКМ 100-50 | 100 | 50 | 1500 | 45 |
| 14 | СКМ 100-57 | 100 | 57 | 1500 | 55 |
| 15 | СКМ 100-63 | 100 | 63 | 1500 | 55 |
| 16 | СКМ 100-100 | 100 | 100 | 3000 | 75 |
| 17 | СКМ 150-25 | 150 | 25 | 1500 | 37 |
| 1В | СКМ 150-32 | 150 | 32 | 1500 | 37 |
| 19 | СКМ 15045 | 150 | 45 | 1500 | 37 |
| 20 | СКМ 150-60 | 150 | 60 | 1500 | 55 |
| 21 | СКМ 200-25 | 200 | 25 | 1500 | 37 |
| 22 | СКМ 200-32 | 200 | 32 | 1500 | 37 |
| 23 | СКМ 20045 | 200 | 45 | 1500 | 45 |
| 24 | СКМ 200-60 | 200 | 60 | 1500 | 75 |
| 25 | СКМ 250-32 | 250 | 32 | 1500 | 55 |
| 26 | СКМ 25045 | 250 | 45 | 1500 | 55 |
| 27 | СКМ 250-60 | 250 | 60 | 1500 | 75 |
| 28 | СКМ 30045 | 300 | 45 | 1500 | 90 |
| 29 | СКМ 300-60 | 300 | 60 | 1500 | 110 |
| 30 | СКМ 40040 | 400 | 40 | 1500 | 90 |
| 31 | СКМ 400-80 | 400 | 80 | 1500 | 200 |
| 32 | СКМ 500-80 | 500 | 80 | 1500 | 250 |
| 33 | СКМ 600-70 | 600 | 70 | 1500 | 250 |
| 34 | СКМ 700-70 | 700 | 70 | 1500 | 315 |
| 35 | СКМ 800-70 | 800 | 70 | 1500 | 315 |
| :■; | СКМ 900-70 | 900 | 70 | 1500 | 400 |